# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

MODELLO 30 L 	MODELLO 50 e 80 L 	MODELLO 100 L

MODELLO 30 L

MODELLI 50 - 80 - 100 L

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

SCHEDA TECNICA

# 401-A030V L

Profilo di carico e Volume 	       S  30 L

Installazione 	      Verticale

Tensione 	V   220-240

Frequenza 	Hz     50-60

Potenza 	W 	1500

## Pressione 	       8.5  bar Isolamento base 	       Classe I

Termostato 	  Regolabile interno

| Grado di Protezione |  | IP24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe ErP |  |  | C |
| Peso netto |  | Kg | 11,5 |
| Peso lordo |  | Kg | 13 |
| Diametro |  | mm | 385 |
| Lunghezza |  | mm | 404 |
| Altezza (A) |  | mm | 484 |
| Distanza tubi |  | mm | 100 |
| Distanza tubi/muro (B) |  | mm | 117 |
| Altezza tubi/gancio (C) |  | mm | 317 |
| 401-A080V L Profilo di carico e Volume |  |  | M 80 L |
| Installazione |  | Verticale |  |
| Tensione | V 220-240 |  |  |
| Frequenza | Hz 50-60 |  |  |
| Potenza | W 1500 |  |  |
| Pressione | Bar 7.5 / 9 |  |  |
| Isolamento base | Classe I |  |  |
| Termostato Regolabile interno |  |  |  |
| Grado di Protezione |  | IP24 |  |
| Classe ErP |  | C |  |
| Peso netto |  | Kg 21,6 |  |
| Peso lordo |  | Kg 23,2 |  |
| Distanza tubi |  | mm 100 |  |
| Altezza totale (A) |  | mm 780 |  |
| Altezza tubi/gancio (B) |  | mm 609 |  |
| Altezza sommità/gancio |  | mm 171 |  |
| Diametro (D) |  | mm 442 |  |
| Distanza tubi/muro (E) |  | mm 145 |  |
| Distanza dal muro (F) |  | mm 453 |  |

Rev. 2023/01

# 401-A050V L

Profilo di carico e Volume             M 50 L

Installazione Verticale Tensione   V 220-240 Frequenza     Hz 50-60 Potenza        W 1500

## Pressione 	   bar 7.5 / 9 Isolamento base 	       Classe I

Termostato 	  Regolabile interno

Grado di Protezione 	            IP24

Classe ErP 	 C

Peso netto 	               Kg    16,5

Peso lordo 	    Kg      18

Distanza tubi 	               mm  100

Altezza totale (A)  	               mm  556 Altezza tubi/gancio (B) 	    mm  386

Altezza sommità/gancio 	    mm  171

Diametro (D) 	    mm  442

Distanza tubi/muro (E)              mm  145

Distanza dal muro (F)  	    mm  453

# 401-A100V L

Profilo di carico e Volume 	       L 100 L

Installazione

Tensione

Frequenza

Potenza

Pressione

Bar 7.5 / 9

Isolamento base

Classe I

Verticale

- 220-240

Hz 50-60

- 1500

Termostato 	  Regolabile interno

| Grado di Protezione | IP24 |
| --- | --- |
| Classe ErP | C |
| Peso netto | Kg 24 |
| Peso lordo | Kg 25,9 |
| Distanza tubi | mm 100 |
| Altezza totale (A) | mm 940 |
| Altezza tubi/gancio (B) | mm 769 |
| Altezza sommità/gancio | mm 171 |
| Diametro (D) | mm 442 |
| Distanza tubi/muro (E) | mm 145 |
| Distanza dal muro (F) | mm 453 |

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.